* İlimiz **Kumluca İlçesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin 03.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde; Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **larengeal maske (pediatrik boy) olmadığı, defibrilatörün pedlerinin son kullanma tarihini bulunmadığından uygun olmadığı, engelli tuvaletindeki bataryanın engelli kullanımına uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **04.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Kumluca İlçesi Narenciye Aile Sağlığı Merkezi’nin 03.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde; **engelli tuvaletindeki bataryanın engelli kullanımına uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **04.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Kumluca İlçesi Adrasan Aile Sağlığı Merkezi’nin 04.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde; **bayan tuvaletinde acil çağrı butonunun çalışmadığı, oksijen tüpünün faal olmadığı, santrifüj cihazının faal olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **04.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.