* İlimiz **Alanya İlçesi Tosmur Aile Sağlığı Merkezi’nin 17.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde; Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Defibrilatörün faal olmadığı, Engelli tuvaleti engelli kullanımına uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **18.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Alanya İlçesi Mahmutlar Oktay Cebeci Aile Sağlığı Merkezi’nin 17.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde; **Engelli tuvaletinde bulunan bataryanın engelli kullanımına uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **18.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Kepez İlçesi 34 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin 17.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Larengeal maskenin (pediatrik boy) olmadığı, Peakflowmetrenin yedek ağızlığının olmadığı,** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **18.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Kepez İlçesi 6 Nolu 70.Yıl Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi’nin 18.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde; Özürlü ve yaşlı hastaların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan kolaylaştırıcı tedbirlerden **Engelli rampasının tek taraflı olduğu,** Genel olarak ASM’nin bakım ve temizliğinin yeterli olmadığı **Laboratuvar odasının tavanında atık su borusunun sızdırma yaptığı sıva ve boyalar da dökülme olduğu tadilat ihtiyacı bulunduğu** tespit edilmiştir.Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **18.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.