* İlimiz **Kepez İlçesi Varsak Aile Sağlığı Merkezi’nin 19.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Larengeal maskenin (pediatrik ve yetişkin boy) olmadığı, Peakflowmetrenin ağızlığının olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **19.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.