* İlimiz **Kepez** **İlçesi 35 Nolu Abdülkadir Özkan Aile Sağlığı Merkezi’nin 24.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde**; Engelli tuvaletindeki lavabo ve bataryasının engelli kullanımına uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **24.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Kepez** **İlçesi Göksu Aile Sağlığı Merkezi’nin 24.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Larengeal maskenin (pediatrik ve yetişkin boy) mevcut olmadığı, Entübasyon tüpünün (çocuk boy) mevcut olmadığı, Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmadığı, Oksijen tüpünün faal olmadığı, Peakflowmetrenin tek kullanımlık ağızlıklarının mevcut olmadığı, Engelli tuvaletindeki lavabo ve bataryasının engelli kullanımına yönetmeliğe uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **24.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.