* İlimiz **Kepez** **İlçesi 20 Nolu Hüseyin Alıcı Aile Sağlığı Merkezi’nin 25.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde**; Engelli tuvaletindeki lavabo ve bataryasının engelli yönetmeliğine uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **25.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Kepez** **İlçesi 7 Nolu Hayri Haseki Aile Sağlığı Merkezi’nin 25.10.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Larengeal maskenin (pediatrik boy) mevcut olmadığı, Peakflowmetrenin tek kullanımlık ağızlıklarının mevcut olmadığı, Engelli tuvaletindeki lavabo ve bataryasının engelli yönetmeliğine uygun olmadığı, Defibrilatörün faal olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **25.10.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.