* İlimiz **Serik** **İlçesi Çandır Aile Sağlığı Merkezi’nin 02.11.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Larengeal maskenin (pediatrik boy) mevcut olmadığı, Spirometrenin ağızlığının olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **02.11.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.

* İlimiz **Serik İlçesi Boğazkent Aile Sağlığı Merkezi’nin 02.11.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** **Defibrilatörün pediatrik pedi olmadığı, engelli tuvaletindeki acil çağrı butonunun çalışmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **02.11.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.