* İlimiz **Manavgat** **İlçesi Sarılar Aile Sağlığı Merkezi’nin 06.11.2018** tarihinde yapılan denetiminde; **Geçmiş kamera kayıtlarının mevcut olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **06.11.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Manavgat** **İlçesi Oymapınar Aile Sağlığı Merkezi’nin 06.11.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken malzemelerden **Glikometrenin faal olmadığı (spritinin olmadığı), Yangın söndürme tüpünün periyodik kontrollerinin yapılmadığı,** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **06.11.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.
* İlimiz **Serik** **İlçesi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin 06.11.2018** tarihinde yapılan denetiminde**;** Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken acil seti malzemelerinden **Larengeal maskenin (çocuk ve yetişkin boy) mevcut olmadığı, Entübasyon tüpünün (çocuk boy) mevcut olmadığı, Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmadığı, Bebek bakım ünitesinin uygun olmadığı** tespit edilmiştir. Durum ilgililere tebliğ edilmiş olup, eksikliklerin tamamlanması için tanınan 10 (on) günlük yasal süre **06.11.2018** tarihinden itibaren başlatılmıştır.