POLİKLİNİKLERDE  BULUNDURULMASI  ZORUNLU ASGARİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ

En az 2 adet diş ünit

Her ünit başına;

2 adet aeratör başlığı

1 adet mikromotor

2 adet anguldruva

1 adet ışın dolgu cihazı

1 adet ultrasonic scaler cihazı (en az 5 adet yedek uçla birlikle )

Amalgamatör (isteğe bağlı)

Otoklav ve poşetleme cihazı

Etiketleme cihazı (isteğe bağlı)

Periapikal veya panaromik röntgen cihazı

Dijital sensör cihazı /fosfor plak okuyucu /otomatik banyo cihazı/filim banyo tankı (isteğe bağlı)

Tedavi el aletleri (ünit başına 3 takım )

Kapaklı küvet  (ünitbaşına 1 takım)

Çekim aletleri (en az 2 set)

Acil seti

Oksijen tüpü ve maskesi (her katta)

Maşonlu tansiyon aleti (2 adet erişkin ve 1 adet çocuk boy)

İMZA

……/…../….…